|  | ГАЗ ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ |  |
| --- | --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |
| - Эксплуатация газовых приборов и оборудования разрешается только после прохождения абонентом инструктажа по безопасному пользованию газом в быту. - Соблюдение правил пользования газовыми приборами при эксплуатации исключает возможность возникновения аварий и несчастных случаев. - Абонент должен содержать газовые приборы и оборудование в чистоте и технически исправном состоянии. - При выявлении утечек газа и неисправной автоматики безопасности, отсутствии или нарушении тяги в дымовых и вентиляционных каналах, самовольной установке газоиспользующего оборудования, газовые приборы, аппараты и другое оборудование подлежат отключению с установкой заглушки и оформлением акта. - При выявлении необходимости проведения ремонта газоиспользующего оборудования, связанного с заменой узлов, деталей и арматуры на газопроводах, абонентом оформляется ремонтная заявка в эксплуатационную организацию, осуществляющую техническую эксплуатацию объектов газораспределительных сетей и газового оборудования зданий. |  |  |
| ЗАПРЕЩАЕТСЯ |  |  |
| - Допускать к эксплуатации газовых приборов и оборудования детей или посторонних лиц. - Производить розжиг газопотребляющего оборудования, а также курить, включать и выключать электрические приборы при появлении запаха газа в помещении. - Использовать для сна помещение, где установлено газопотребляющее оборудование. - Пользоваться огнем для обнаружения утечек газа (для этой цели необходимо пользоваться мыльным раствором). |  |  |
| ПОМНИТЕ |  |  |
| - Газ в смеси с воздухом становится взрывоопасным. - Нарушая правила пользования газовыми приборами и оборудованием, вы подвергаете опасности не только себя, но и окружающих. - В случае появления запаха газа в помещении, неисправности или ненормальной работе газовых приборов и оборудования абонент должен немедленно сообщить об этом в эксплуатационную организацию, осуществляющую техническую эксплуатацию объектов газораспределительных сетей и газового оборудования зданий по телефону, указанному в договоре и контрольном журнале или по телефонам «04» и «112». |  |  |
| БЕРЕГИТЕ СВОЙ ДОМ ОТ ОГНЯ |  |  |
| При обнаружении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по телефонам «01» или «112», при этом нужно чётко назвать точный адрес, фамилию, номер телефона, сказать что горит. Покиньте помещение, при этом помогите выйти из помещения детям, престарелым, больным. По возможности отключите электричество и газ. |  |  |
| ОНДиПР по Куйбышевскому и Северному районам Новосибирской области УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области, 632387, г. Куйбышев, ул. Здвинского, 2, т. 53-301 |  |  |